6. Основные требования к инвестиционной программе:

| Основные требования | Содержание |
| --- | --- |
| 6.1. Временные требования | Мероприятия, указанные в инвестиционной программе, должны быть осуществлены в течение 2012-2015 годов. |
| 6.2. Требования к качеству услуг теплоснабжения | Мероприятия инвестиционной программы должны быть направлены на обеспечение надежности и качества работы объектов теплоснабжения в соответствии со СниП, с СанПин. |
| 6.3. Требования к технологиям | В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат применению технологии, разработанной на основе современных отечественных и зарубежных достижений в области коммунального хозяйства с применением новейших приборов и экологически безопасных материалов. |
| 6.4. Требования к содержанию инвестиционной программы | Дать краткий анализ существующего состояния систем и объектов теплоснабжения, проанализировать существующие проблемы в данной отрасли. Разработать план технических мероприятий по реконструкции объектов теплоснабжения, обеспечивающих доведение состояния существующих систем до уровня, заданного целями инвестиционной программы. Разработать организационный и финансовый планы реализации инвестиционной программы. Произвести оценку потребностей в инвестициях на реконструкцию объекта теплоснабжения, с разбивкой по годам регулируемого периода. Определить финансовые источники для реализации инвестиционной программы. Произвести предварительный расчет надбавок к тарифам на тепловую энергию. Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы. |
| 6.5. Финансовые требования | Финансирование инвестиционной программы осуществляется за счет надбавки к тарифу и бюджетных средств. |

7. Целевые условия инвестиционной программы.

| Цели инвестиционной программы | Целевые показатели, которые должны быть достигнуты |
| --- | --- |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами | Снижение износа объектов теплоснабжения на 80% по сравнению с данными за 2010 год. Снижение аварийности объектов теплоснабжения на 90%. |
| Повышение качества предоставляемых услуг. | Снижение количества жалоб в год не менее чем на 60% от значения 2010 года. |
| Доступность товаров и услуг для потребителей. | Численность населения, получающего услуги теплоснабжения ООО Коммунальные системы «Садовый» не менее 2100 человек. Годовое количество часов предоставления услуги теплоснабжения не менее 5112. |
| Обеспечение экологических требований | Соответствие надежности и качества работы объектов теплоснабжения требованиям СниП, СанПин. |

8. Срок разработки, рассмотрения, согласования и утверждения проекта            инвестиционной программы.

| Этапы | Сроки |
| --- | --- |
| 1. Разработка инвестиционной программы. | В срок до 15.04.2011 г. |
| 2. Рассмотрение и согласование инвестиционной программы в администрации муниципального образования Павловское сельское поселение. | В срок до 22.04.2011 г. |
| 3. Рассмотрение и согласование проекта инвестиционной программы в департаменте цен и тарифов в администрации Владимирской области. | В срок до 01.05.2011 г. |
| 4. Утверждение инвестиционной программы и установление надбавок к тарифам. | На ближайшем заседании Совета народных депутатов при получении положительного заключения департамента цен и тарифов администрации области. |

Приложение №___

Решение Совета народных депутатов

«Об утверждении технического

задания для ООО Коммунальные

системы «Садовый»

Техническое задание

ООО Коммунальные системы «Садовый»

На разработку инвестиционной программы по реконструкции объекта теплоснабжения

1. Основание для выполнения работ:

1.1. Федеральный закон РФ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 № 210-ФЭ (в ред.Федерального закона от 26.12.2005 № 184-ФЗ)

2. Заказчик:  Администрация муниципальное образование Павловское сельское поселение

3. Исполнитель технического задания: ООО Коммунальные системы «Садовый».

4. Предмет технического задания:

4.1. Разработка проекта инвестиционной  программы по реконструкции газовой котельной в п. Садовый.

5. Задача инвестиционной программы:

5.1. Реконструкция газовой котельной в п. Садовый

6. Основные требования к инвестиционной программе:

| Основные требования | Содержание |
| --- | --- |
| 6.1. Временные требования | Мероприятия, указанные в инвестиционной программе, должны быть осуществлены в течение срока ее реализации в течение 2012-2015 годов. |
| 6.2.Требования к качеству услуг теплоснабжения | Мероприятия инвестиционной программы должны быть направлены на обеспечение надежности и качества работы объектов систем теплоснабжения в соответствии со СниП, с СанПин. |
| 6.3. Требования к технологиям | В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат применению технологии, разработанной га основе современных отечественных и зарубежных достижений в области жилищно-коммунального хозяйства с применением новейших приборов и экологически безопасных материалов. |
| 6.4. требования к содержанию инвестиционной программы | Дать краткий анализ существующего состояния систем и объектов теплоснабжения, проанализировать существующие проблемы в данной отрасли. Разработать план технических мероприятий по модернизации систем теплоснабжения, обеспечивающих доведение состояния существующих систем до уровня, заданного целями инвестиционной программы. Разработать организационный и финансовый планы реализации инвестиционной программы. |

Приложение № 3

к решению Совета народных

депутатов Суздальского района

от             2011 №__

Техническое задание

ООО Коммунальные системы «Павловское»

на разработку инвестиционной  программы по строительству и реконструкции систем водоснабжения

1. Основание для выполнения работ:

1.1. Федеральный закон РФ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 № 210-ФЗ (в ред. Федерального закона от 26.12.2005 № 184-ФЗ).

2. Заказчик: Муниципальное образование Павловское сельское поселение

3. Исполнитель технического задания:

ООО Коммунальные системы «Павловское»

4. Предмет технического задания:

4.1. Разработка проекта инвестиционной программы по строительству и реконструкции систем водоснабжения в с. Порецкое Суздальского района.

5. Задача инвестиционной программы:

5.1. Строительство артезианской скважины в с. Порецкое.

5.2. Завершение реконструкции водопроводных сетей в с. Порецкое.

6. Основные требования к инвестиционной программе:

| Основные требования | Содержание |
| --- | --- |
| 6.1. Временные требования | Мероприятия, указанные в инвестиционной программе, должны быть осуществлены в течение срока ее реализации не позднее 31.12.2011 г. |
| 6.2. Требования к качеству услуг водоснабжения | Мероприятия инвестиционной программы должны быть направлены на обеспечение надежности и качества работы объектов систем водоснабжения в соответствии со СниП, с СанПин и утвержденными нормами ПДС. |
| 6.3. Требования к технологиям | В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат применению технологии, разработанные на основе современных отечественных и зарубежных достижений в области жилищно-коммунального хозяйства с применением новейших приборов и экологически безопасных материалов. |
| 6.4.Требования к содержанию инвестиционной программы | Дать краткий анализ существующего состояния систем и объектов водоснабжения, проанализировать существующие проблемы в данной отрасли. Разработать план технических мероприятий по реконструкции систем водоснабжения, обеспечивающих доведение состояния существующих систем до уровня заданного целями инвестиционной программы. Разработать организационный и финансовый планы реализации инвестиционный программы. Произвести оценку потребностей в инвестициях на реконструкцию систем водоснабжения, с разбивкой по годам регулируемого периода. Определить финансовые источники для реализации инвестиционной программы. Произвести предварительных расчет надбавок к тарифам на услуги водоотведения. Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы. Произвести расчет экономической эффективности инвестиционной программы. |
| 6.5. Финансовые требования | Финансирование инвестиционной программы осуществляется за счет надбавки к тарифу, платы за подключение к сетям водоотведения и бюджетных средств. |

6. Целевые условия инвестиционной программы.

| Цели инвестиционной программы | Целевые показатели, которые должны быть достигнуты |
| --- | --- |
| Надежность (бесперебойность) снабжения | Снижение износа сетей и объектов водоснабжения 20% по сравнению с данными на 2010 год. Снижение аварийности систем водоснабжения на 30%. |
| Повышение качества предоставляемых услуг. | Снижение количества жалоб в год не менее чем на 70% от значения 2010 года. |
| Доступность товаров и услуг для потребителей | Численность населения, получающего услуги водоснабжения ООО Коммунальные системы «Павловское» не менее 4400 человек. Годовое количество часов предоставления услуги водоснабжения не менее 8280. |
| Обеспечение экологических требований | Соответствие надежности и качества работы объектов водоснабжения требованиям СанПин и утвержденным нормам ПДС. |

7. Срок разработки, рассмотрения, согласования и утверждения проекта инвестиционной программы.

| Этапы | Сроки |
| --- | --- |
| 1. Разработка инвестиционной программы. | В течение 1 месяца после утверждения Технического задания. |
| 2. Рассмотрение и согласование инвестиционной программы в администрации Суздальского района. | В течение 1 месяца с момента представления. |
| 3. Утверждение инвестиционной программы. | На ближайшем заседании районного Совета народных депутатов в соответствии с регламентом. |