ул.Центральная,2а

июль – декабрь 2011год

|  | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начислено | 9966.01 | 9966.01 | 9966.01 | 9966.01 | 9966.01 | 9966.01 | 59796.06 |
| Оплачено | 2705.05 | 10049.02 | 8843.66 | 10421.23 | 9689.88 | 9498.67 | 51207.51 |
| Задолженность | -7260.96 | 83.01 | -1122.35 | 455.22 | -276.13 | -467.34 | -8588.55 |

Общий фонд заработной платы по п.Садовому( за период)

на 18домов – 466560руб.

В среднем на 1 дом - 25920 руб.

Отчисления от заработной платы 34% - 8812,8 руб.

Услуги банка – 3000 руб.

Услуги связи – 5100 руб.

Консультационные услуги – 2000 руб.

Агентские услуги 6% -    7072,73 руб.

Заявки:

ИЮЛЬ

- чистка канализации в подвале( 3раз, слесарь – сантехник  1чел.  по  2часа

слесарь ремонтник  1чел  по 2часа

1 чел * 2часа * 550руб * 3 раз = 3300руб

1 чел * 2часа * 450руб * 3 раз = 2700руб

- замена труб отопления в подвале   (слесарь – сантехник  1чел.  по  2часа

слесарь ремонтник  1чел  по 2часа

1 чел * 2часа * 550руб * 3 раз = 3300руб

1 чел * 2часа * 450руб * 3 раз = 2700руб

Трубы Ø57 – 44м – 4200руб

Отвод 57 – 12шт – 540руб

Переходник 57х76 (сталь) – 4шт – 1000руб

Электроды – 100руб

Фланец 50 – 2шт – 1340руб

ИТОГО:  3300+2700+3300+2700+4200+540+1000+100+1340 = 19180рублей

АВГУСТ

- ремонт освещения МОП ( с заменой эл. лампочек 3шт*10руб. =30руб

электромонтер 2часов * 600руб = 1200руб)

-  чистка канализации ( слесарь – сантехник 1чел *2часа*550руб *4раза= 4400руб

слесарь – ремонтник 1чел*2часа*450руб *4раза= 3600руб)

ИТОГО: 30+1200+4400+3600 = 9230 рублей

СЕНТЯБРЬ

- запуск системы отопления (слесарь – сантехник 2чел по 2часа

2*2*550 = 2200 рублей)

- прочистка канализации (слесарь – ремонтник 2чел 2часа 2раза

2чел * 2час * 450 руб * 2раз = 3600рублей)

ИТОГО: 2200+3600 = 5800рублей

ОКТЯБРЬ

- изготовление и установка рам на подвальные окна 4шт

(стекло – 2м² - 480руб

Доски – 500руб

Разнорабочий 2чел *3часа*420руб = 2520руб)

ИТОГО:   480+500+2520 = 3500рублей

НОЯБРЬ

- ремонт тамбура входа в подвал( разнорабочий 2чел*2часа*420руб = 1800руб

Пена монтажная 1б – 200руб

Гвозди – 50руб)

ИТОГО:  1800+200+50 = 2050 рублей

ДЕКАБРЬ

- чистка канализации ( слесарь – сантехник 2чел * 2часа * 550руб * 2раза = 4400руб)

- ремонт крыши ( разнорабочий 2чел*2часа*420руб = 1680руб

Шифер – 150руб

Пена монтажная 3б – 600руб

Гвозди – 50руб )

ИТОГО:   4400+1680+150+600+50= 6880 рублей

ВСЕГО:  8812,8+3000+5100+2000+7072,73+19180+9230+5800+3500+2050+6880 = 72625,53рублей

Исполнитель                                       Максимова А.А.